## Перечень команд протокола
Тип команды, формат запроса (по ссылке открывается формат команды) | Код | Информация обмена |  |  |  | Описание | ДОСТУП
|  | RX | TX | Адресация | BLE USAGE |  | Загрузчик DIGLAB | Программа DigLab | Загрузчик фотоколориметр | Программа фотоколориметр
proto_msgType_getInfo | 0x00 | 6 | 38 | НЕТ | НЕТ | Запрос режима работы(загрузчик, основная), состояние конфигов и т.д | ДА | ДА | ДА | ДА
proto_msgType_getInfo_BT | 0x01 | 6 | 15 | НЕТ | ДА | Запрос режима работы(загрузчик, основная), состояние конфигов и т.д для BT модуля | ДА | ДА | ДА | ДА
proto_msgType_Data_Exchange | 0x10 | 8 | 70 | НЕТ | НЕТ | Обмен данными с платой, согласно конфигурации | НЕТ | ДА | НЕТ | ДА
proto_msgType_Data_Exchange_BT | 0x11 | 8 | 9 | ДА | ДА | Обмен данными с платой по адресации для BT модуля
proto_msgType_Debug_RawData_Exchange | 0x1F | 18 | 262 | НЕТ | НЕТ | Отладочная команда запроса всех доступных данных на плате. Для заводской проверки и настройки | НЕТ | ДА | НЕТ | ДА
proto_msgType_ArchiveControl | 0x20 | 19 | 19 | НЕТ | ДА | Управление архивными данными, считывание статуса, запрос на сохранение архива | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ
proto_msgType_getArchive | 0x21 | 8 | 71 | ДА | НЕТ | Запрос архивных данных | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ
proto_msgType_getArchive_BT | 0x22 | 9 | 10 | ДА | ДА
proto_msgType_set_HW_Config | 0x30 | 296 | 6 | НЕТ | НЕТ | Запись конфигурации Hardware - тип платы, версия платы, калибровочные характеристики | ДА | НЕТ | ДА | НЕТ
proto_msgType_get_HW_Config | 0x31 | 6 | 296 | НЕТ | НЕТ | Чтение конфигурации Hardware | ДА | ДА | ДА | ДА
proto_msgType_get_HW_Config_BT | 0x32 |  |  | ДА | НЕТ
proto_msgType_set_UserData | 0x40 | 10 | 9 | ДА | ДА | Запись пользовательских калибровочных данных | НЕТ | ДА | НЕТ | ДА
proto_msgType_get_UserData | 0x41 | 6 | 9 | ДА | ДА | Чтение пользовательских калибровочных данных | НЕТ | ДА | НЕТ | ДА
proto_msgType_BLE_ATCmd_Exchange | 0x50 | >12 | >12 | НЕТ | НЕТ | Команда отправки и настройки BLE модуля в режиме AT-команд | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ
proto_msgType_bootloader_writeFlash | 0x80 | 1031 | 7 | НЕТ | НЕТ | Запись страницы 1024 байта основной программы (программирование прошивки) | ДА | НЕТ | ДА | НЕТ
proto_msgType_bootloader_readFlash | 0x81 | 7 | 1031 | НЕТ | НЕТ | Чтение страницы памяти основной программы (верификация прошивки) | ДА | НЕТ | ДА | НЕТ
proto_msgType_bootloader_set_FW_Cfg | 0x82 | 66 | 6 | НЕТ | НЕТ | Установка конфигурации Firmware: версия прошивки, дата, длина | ДА | НЕТ | ДА | НЕТ
proto_msgType_bootloader_get_FW_Cfg | 0x83 | 6 | 66 | НЕТ | НЕТ | Чтение конфигурации Firmware | ДА | ДА | ДА | ДА
proto_msgType_bootloader_init | 0x84 | 6 | 6 | НЕТ | ДА | Вход в режим загрузчика с перезагрузкой устройства | НЕТ | ДА | НЕТ | ДА
proto_msgType_bootloader_finish | 0x85 | 6 | 6 | НЕТ | ДА | Загрузка основной программы с перезагрузкой устройства | ДА | НЕТ | ДА | НЕТ
proto_msgType_bootloader_set_FW_Cfg_BT | 0x86 | 18 | 6 | НЕТ | ДА
proto_msgType_bootloader_get_FW_Cfg _BT | 0x87 | 6 | 18 | НЕТ | ДА
proto_msgType_bootloader_writeFlash_BT | 0x8A | 11 | 9 | ДА | ДА |  | ДА | НЕТ | ДА | НЕТ
proto_msgType_bootloader_readFlash_BT | 0x8B | 9 | 10 | ДА | ДА |  | ДА | НЕТ | ДА | НЕТ
proto_msgType_boardStatistics | 0xFE | 7 | 66 | НЕТ | НЕТ | Запрос данных статистики использования платы | НЕТ | ДА | НЕТ | ДА
proto_msgType_notSupported_cmd | 0xFF | 6 | 6 | ДА | ДА | Неподдерживаемая команда - это ответ устройства на некорректную команду или неверный формат команды, неверную длину команды | ДА | ДА | ДА | ДА
ИЗМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА | [5 empty] | ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ - | 2022-04-11

## Формат протокола
Формат протокола
Возврат в перечень команд
Запрос от ПО | [8 empty] | Ответ от устройства, в нормальном режиме | [8 empty] | Ответ устройства, если команда недоступна, либо имеет неверный формат
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [7 empty] | 0 | 0xAA | [7 empty] | 0 | 0xAA
1 | N | [7 empty] | 1 | N | [7 empty] | 1 | 6
2 | [8 empty] | 2 | [8 empty] | 2
3 | cmd_id | [7 empty] | 3 | cmd_id | [7 empty] | 3 | 0xFF
4 | PAYLOAD | [7 empty] | 4 | PAYLOAD | [7 empty] | 4 | CRC16
… | [8 empty] | … | [8 empty] | 5
N | [8 empty] | N
N+1 | CRC16 | [7 empty] | N+1 | CRC16
N+2 | [8 empty] | N+2

## getInfo
Формат команды запроса статуса устройства
Возврат в перечень команд
Запрос статуса устройства | [8 empty] | Ответ на запрос | [8 empty] | Примечания | ФОРМАТ ПАРАМЕТРОВ:
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [7 empty] | 0 | 0xAA | [8 empty] | Параметр | prog_errors
1 | 6 | [7 empty] | 1 | 38 | [8 empty] | Допустимые значения | 0 - ошибок нет
2 | [8 empty] | 2 | [10 empty] | 1 - Ошибка проверки целостности основной программы, проверить программную конфигурацию
3 | 0x00 | [7 empty] | 3 | 0x00 | [7 empty] | Код команды |  | 2 - Программный сбой основной программы. Произведена перезагрузка
4 | CRC16 | [7 empty] | 4 | Инициализация устройства | [7 empty] | См. список параметров |  | 3 - Ошибка загрузки конфигураций в бутлоадере
5 | [8 empty] | 5 | Состояние конфига FW | [7 empty] | 0 -ошибка, 1 - ок
[9 empty] | 6 | Состояние основного конфига | [7 empty] | 0 - ошибка, 1 - ок
[9 empty] | 7 | RESERVED | [9 empty] | 128 - Ошибка загрузки конфигов в основной программе
[9 empty] | 8 | MAIN_PROG_SIZE_PAGES | [7 empty] | Максимальный размер основной программы в страницах Flash памяти по 1024 байта |  | 129 - Не установлен тип устройства, невозможно загрузить программу
[9 empty] | 9 | Режим ATMode | [7 empty] | 0 - выключен, 1 - включен |  | 130 - Неподходящая версия программы для данной версии аппаратного обеспечения
[9 empty] | 10 | DevType | [7 empty] | Тип устройства, если конфиг HW был успешно прочитан, иначе 0 - не установлено |  | 131 - Неподходящая программа для данного вида устройства
[9 empty] | 11 | prog_errors | [7 empty] | Код ошибки, если что-то пошло не так:
[9 empty] | 12 | BL_VERS_MAJ |  |  |  | BL_VERS_MIN |  |  |  | Версия загрузчика, не передается в основной программе
[9 empty] | 13 | RESERVED | [7 empty] | Пока зарезервировано, по сути в любой момент можно увеличить/уменьшить длину этого конфига, а ПО просто будет парсить по полученным данным | Параметр | Инициализация устройства
[9 empty] | … | [9 empty] | Допустимые значения | 0 - Загрузчик для цифровых лабораторий (физика, химия, биология, экология, ….)
[9 empty] | 35 | [10 empty] | 1 - Основная программа цифровых лабораторий
[9 empty] | 36 | CRC16
[9 empty] | 37 | [10 empty] | 10 - Загрузчик для мультидатчика фотоколориметра
11 - Основная программа мультидатчика фотоколориметра

## getInfo_BT
Формат команды запроса статуса устройства BLUETOOTH
Возврат в перечень команд
Запрос статуса устройства | [8 empty] | Ответ на запрос | [8 empty] | Примечания | ФОРМАТ ПАРАМЕТРОВ:
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [7 empty] | 0 | 0xAA | [8 empty] | Параметр | prog_errors
1 | 6 | [7 empty] | 1 | 15 | [8 empty] | Допустимые значения | 0 - ошибок нет
2 | [8 empty] | 2 | [10 empty] | 1 - Ошибка проверки целостности основной программы, проверить программную конфигурацию
3 | 0x01 | [7 empty] | 3 | 0x01 | [7 empty] | Код команды |  | 2 - Программный сбой основной программы. Произведена перезагрузка
4 | CRC16 | [7 empty] | 4 | Инициализация устройства | [7 empty] | См. список параметров |  | 3 - Ошибка загрузки конфигураций в бутлоадере
5 | [8 empty] | 5 | Состояние конфига FW | [7 empty] | 0 -ошибка, 1 - ок
[9 empty] | 6 | Состояние основного конфига | [7 empty] | 0 - ошибка, 1 - ок
[9 empty] | 7 | RESERVED | [9 empty] | 128 - Ошибка загрузки конфигов в основной программе
[9 empty] | 8 | MAIN_PROG_SIZE_PAGES | [7 empty] | Максимальный размер основной программы в страницах Flash памяти по 1024 байта |  | 129 - Не установлен тип устройства, невозможно загрузить программу
[9 empty] | 9 | Режим ATMode | [7 empty] | 0 - выключен, 1 - включен |  | 130 - Неподходящая версия программы для данной версии аппаратного обеспечения
[9 empty] | 10 | DevType | [7 empty] | Тип устройства, если конфиг HW был успешно прочитан, иначе 0 - не установлено |  | 131 - Неподходящая программа для данного вида устройства
[9 empty] | 11 | prog_errors | [7 empty] | Код ошибки, если что-то пошло не так:
[9 empty] | 12 | BL_VERS_MAJ |  |  |  | BL_VERS_MIN |  |  |  | Версия загрузчика, не передается в основной программе
[9 empty] | 13 | CRC16 | [8 empty] | Параметр | Инициализация устройства
[9 empty] | 14 | [9 empty] | Допустимые значения | 0 - Загрузчик для цифровых лабораторий (физика, химия, биология, экология, ….)
1 - Основная программа цифровых лабораторий
10 - Загрузчик для мультидатчика фотоколориметра
11 - Основная программа мультидатчика фотоколориметра

## data_exchange
Общий формат команды обмена данными c устройством. Чтение и запись информации. Используется для обмена рабочими данными, и имеет формат, согласно типу устройства. Длина запроса и ответа соответствует формату обмена с конкретным устройством
Возврат в перечень команд
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФОРМАТЫ
1. Обмен данными с платой цифровых лабораторий
2. Обмен данными с платой мультидатчика фотоколориметра
Общий формат запроса или управления данными | [8 empty] | Общий формат отправляемых данных
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [7 empty] | 0 | 0xAA
1 | N | [7 empty] | 1 | N
2 | [8 empty] | 2
3 | 0x10 | [7 empty] | 3 | 0x10
4 | ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ. Не отправляются для чтения | [7 empty] | 4 | ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ ОТВЕТА
… | [8 empty] | …
N-2 | [8 empty] | N-2
N-1 | CRC16 | [7 empty] | N-1 | CRC16
N | [8 empty] | N
Ответ на неверный формат
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA
1 | 6
2
3 | 0xFF
4 | CRC16
5

## data_exchange_BT
Общий формат команды обмена данными c устройством через BLE. Чтение и запись информации. Используется для обмена рабочими данными, и имеет формат, согласно типу устройства. Длина запроса и ответа соответствует формату обмена с конкретным устройством
Возврат в перечень команд
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФОРМАТЫ
1. Обмен данными с платой цифровых лабораторий
2. Обмен данными с платой мультидатчика фотоколориметра
Общий формат запроса или управления данными | [8 empty] | Общий формат отправляемых данных
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [7 empty] | 0 | 0xAA
1 | N | [7 empty] | 1 | N
2 | [8 empty] | 2
3 | 0x11 | [7 empty] | 3 | 0x11
4 | Адрес блока данных | [7 empty] | 4 | Адрес блока данных
5 | Размер блока данных | [7 empty] | 5 | Размер блока данных
6 | ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ. Не отправляются для чтения | [7 empty] | 6 | ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ ОТВЕТА
… | [8 empty] | …
N-2 | [8 empty] | N-2
N-1 | CRC16 | [7 empty] | N-1 | CRC16
N | [8 empty] | N
в DigLab_v2_MainProg_v3.003.zbin неверная длина ответа, не 10+DataSize, а 6+DataSize
Ответ на неверный формат
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA
1 | 6
2
3 | 0xFF
4 | CRC16
5

## RawData_Exchange
Формат команды обмена отладочными данными. Длина запроса и ответа соответствует формату обмена с конкретным устройством
Возврат в перечень команд
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФОРМАТЫ
1. Обмен данными с платой цифровых лабораторий
2. Обмен данными с платой мультидатчика фотоколориметра
Общий формат запроса или управления данными | [8 empty] | Общий формат отправляемых данных
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [7 empty] | 0 | 0xAA
1 | N | [7 empty] | 1 | N
2 | [8 empty] | 2
3 | 0x1F | [7 empty] | 3 | 0x1F
4 | ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ. | [7 empty] | 4 | ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ ОТВЕТА
… | [8 empty] | …
N-2 | [8 empty] | N-2
N-1 | CRC16 | [7 empty] | N-1 | CRC16
N | [8 empty] | N
Ответ на неверный формат
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA
1 | 6
2
3 | 0xFF
4 | CRC16
5

## ArchiveControl
Формат команды управления архивом
Возврат в перечень команд
Управление архивом. В случае, когда передаются параметры в запросе, считается что это команда запуска архива, старые данные архива, при этом будут перезаписаны. Если параметры команды не передаются, возвращается текущий статус архива
Запрос на запуск режима архива | [9 empty] | Запрос информации текущего архива | [8 empty] | ФОРМАТ ПАРАМЕТРОВ ТЕКУЩЕГО СТАТУСА АРХИВА, ПРИ ЗАПРОСЕ СТАТУСА
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [8 empty] | 0 | 0xAA | [7 empty] | Параметр | archiveState
1 | 19 | [8 empty] | 1 | 6 | [7 empty] | Допустимые значения | 0 - архив не инициализирован, данные архива некорректны.
2 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 1 - Идет процесс сохранения данных, номер текущей записи можно считать в байте #8 ответа статуса
3 | 0x20 | [8 empty] | 3 | 0x20 | [8 empty] | 3 - Архив сохранен. Идет загрузка архива из энергонезависимой памяти. Подождите…
4 | Время между записями в миллисекундах, вплоть до часа (3600000 мсек) | [8 empty] | 9 | CRC16 | [8 empty] | 2 - Архив сохранен и может быть прочитать командами getArchive
5 | [9 empty] | 10
6
7 | [9 empty] | Ответ на запрос информации. Текущий статус
8 | Количество записей (2-100) | [9 empty] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
9 | RESERVED | [8 empty] | 0 | 0xAA
10 | RESERVED | [8 empty] | 1 | 19
11 | Время запуска ПК (год) 0-99 | [7 empty] | Параметры используются программой считывания для инициализации данных, когда архив был сохранен, кем, тип эксперимента и проч. Эти данные будут сохранены в информации об архиве | 2
12 | Время запуска ПК (месяц) 1-12 | [8 empty] | 3 | 0x20
13 | Время запуска ПК (день) 1-31 | [8 empty] | 4 | Время между записями в миллисекундах, вплоть до часа (3600000 мсек)
14 | Время запуска ПК (час) 0 -23 | [8 empty] | 5
15 | Время запуска ПК (минута) 0 -59 | [8 empty] | 6
16 | Время запуска ПК (секунда) 0 -59 | [8 empty] | 7
17 | CRC16 | [8 empty] | 8 | Количество записей
18 | [9 empty] | 9 | Текущий статус архива
[10 empty] | 10 | Указатель номера текущей записи
[10 empty] | 11 | Время запуска ПК (год) 0-99
[10 empty] | 12 | Время запуска ПК (месяц) 1-12
[10 empty] | 13 | Время запуска ПК (день) 1-31
[10 empty] | 14 | Время запуска ПК (час) 0 -23
Ответ на корректный запуск режима архива | [9 empty] | 15 | Время запуска ПК (минута) 0 -59
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 16 | Время запуска ПК (секунда) 0 -59
0 | 0xAA | [8 empty] | 17 | CRC16
1 | 19 | [8 empty] | 18
2
3 | 0x20
4 | Время между записями в миллисекундах, вплоть до часа (3600000 мсек)
5
6
7
8 | Количество записей
9 | Текущий статус архива
10 | Указатель номера текущей записи
11 | Время запуска ПК (год) 0-99
12 | Время запуска ПК (месяц) 1-12
13 | Время запуска ПК (день) 1-31
14 | Время запуска ПК (час) 0 -23
15 | Время запуска ПК (минута) 0 -59
16 | Время запуска ПК (секунда) 0 -59
17 | CRC16
18
Ответ на неверный формат
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA
1 | 6
2
3 | 0xFF
4 | CRC16
5

## getArchive
Формат команды запроса архивных данных
Возврат в перечень команд
Запрос архивных данных производится по адресации. Запрос выполняется в основной программе устройства даже в случае отсутствия архивных данных. Наличие архивных данных и режима работы архива проверяется с помощью команды getInfo Максимальное количество запрашиваемых точек - 8 штук (ограничение размера буфера передачи - 512 байт) Максимально возможное количество записей - 100, что соответствует 6400 байт данных. Если запрашивать по 8 записей, то максимум можно запросить 96 записей, последние 4 записи должны быть запрошены со стартовым адресом 95, и количеством 4 точки. Иначе команда будет отброшена с неверной адресацией
Запрос данных архива | [8 empty] | Запрос данных архива
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [7 empty] | 0 | 0xAA
1 | 8 | [7 empty] | 1 | 71 + 64*recordQtt
2 | [8 empty] | 2
3 | 0x21 | [7 empty] | 3 | 0x21
4 | startAddr | [7 empty] | 4 | startAddr
5 | recordQtt | [7 empty] | 5 | recordQtt (1-8)
6 | CRC16 | [7 empty] | 6 | record_(startAddr)_byte0
7 | [8 empty] | 7 | record_(startAddr)_byte1
[9 empty] | … | record_(startAddr)_byteN
[9 empty] | N-2 | record_(startAddr+recordQtt-1)_byte63
[9 empty] | N-1 | CRC16
N
Ответ на неверный формат
[10 empty] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[9 empty] | 0 | 0xAA
[9 empty] | 1 | 6
2
[9 empty] | 3 | 0xFF
[9 empty] | 4 | CRC16
5

## getArchive_BT
Формат команды запроса архивных данных с адресацией
Возврат в перечень команд
Запрос архивных данных производится по адресации. Запрос выполняется в основной программе устройства даже в случае отсутствия архивных данных. Наличие архивных данных и режима работы архива проверяется с помощью команды getInfo Максимальное количество запрашиваемых точек - 8 штук (ограничение размера буфера передачи - 512 байт) Максимально возможное количество записей - 100, что соответствует 6400 байт данных. Если запрашивать по 8 записей, то максимум можно запросить 96 записей, последние 4 записи должны быть запрошены со стартовым адресом 95, и количеством 4 точки. Иначе команда будет отброшена с неверной адресацией
Запрос данных архива | [8 empty] | Запрос данных архива
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [7 empty] | 0 | 0xAA
1 | 9 | [7 empty] | 1 | 9 + Количество байт
2 | [8 empty] | 2
3 | 0x22 | [7 empty] | 3 | 0x22
4 | Адрес записи (0-99) | [7 empty] | 4 | Адрес записи (0-99)
5 | Адрес данных (0-63) | [7 empty] | 5 | Адрес данных (0-63)
6 | Количество байт (1-64) | [7 empty] | 6 | Количество байт (1-64)
7 | CRC16 | [7 empty] | 7 | archiveData + DataAddress
8 | [8 empty] | 8 | archiveData + DataAddress + 1
[9 empty] | … | archiveData + DataAddress + DataQtt
[9 empty] | N-1 | CRC16
N
Ответ на неверный формат
[10 empty] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[9 empty] | 0 | 0xAA
[9 empty] | 1 | 6
2
[9 empty] | 3 | 0xFF
[9 empty] | 4 | CRC16
5

## set_HW_Config
Формат команды записи конфигурации HARDWARE устройства
Возврат в перечень команд
ФОРМАТ ПАРАМЕТРОВ:
Команда записи HW_Cnfg | [9 empty] | Параметр | dev_type
|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Допустимые значения | 0 - не настроено
0 |  | 0xAA | [8 empty] | 1 - Физика
1 |  | 296 | [8 empty] | 2 - Химия
2 | [10 empty] | 3 - Экология
3 |  | 0x30 | [8 empty] | 4 - Биология
4 | 0 | dev_type
5 | 1 | dev_hw_vers | [7 empty] | Заводские калибровочные данные (256 байт)
6 | 2 | RESERVED | [7 empty] | Параметр | Тип данных | Offset | Примечание
… | … | [8 empty] | K_ch0 | float | 0 | датчик PH, вольтметр
32 | 28 | [8 empty] | delta_ch0 |  | 4
33 | 29 | [8 empty] | k_ch1 |  | 8 | амперметр
34 | 30 | [8 empty] | delta_ch1 |  | 12
35 | 31 | [8 empty] | k1_ch2 |  | 16 | Т эксп
36 | 32 | КАЛИБРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 256 байт. Пользовательская программа может использовать по смоему усмотрению | [7 empty] | delta1_ch2 |  | 20
37 | 33 | [8 empty] | k2_ch2 |  | 24
… | … | [8 empty] | delta2_ch2 |  | 28
291 | 287 | [8 empty] | pointT_ch2 |  | 32
292 | 288 | CRC16_HW_Config | [7 empty] | k_ch3 |  | 36 | электропроводимость/тесламетр
293 | 289 | [8 empty] | delta_ch3 |  | 40
294 |  | CRC16 | [7 empty] | delta_light |  | 44
295 | [9 empty] | delta_humidity |  | 48
[10 empty] | delta_Tout |  | 52
[10 empty] | delta_Pressure |  | 56
Ответ на неверный формат | [9 empty] | k_amper |  | 60
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | delta_amper |  | 64
0 | 0xAA | [8 empty] | k_volt |  | 68
1 | 6 | [8 empty] | delta_volt |  | 72
2
3 | 0xFF
4 | CRC16
5
Ответ на команду
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA
1 | 6
2
3 | 0x30
4 | CRC16
5
Note on C11: Алексей Егорычев: При нажатии на ссылку открывается формат параметра
Note on C12: Алексей Егорычев: Версия печатной платы/схемы. Для корректировки работы программы. В случае замены датчика/и т.д.

## get_HW_Config
Формат команды чтения конфигурации HARDWARE устройства
Возврат в перечень команд
Запрос на чтение | [8 empty] | Команда чтения HW Конфигурации
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [7 empty] | 0 |  | 0xAA
1 | 6 | [7 empty] | 1 |  | 296
2 | [8 empty] | 2
3 | 0x31 | [7 empty] | 3 |  | 0x31
4 | CRC16 | [7 empty] | 4 | 0 | dev_type
5 | [8 empty] | 5 | 1 | dev_hw_vers
[9 empty] | 6 | 2 | RESERVED
[9 empty] | … | …
[9 empty] | 32 | 28
[9 empty] | 33 | 29
[9 empty] | 34 | 30
[9 empty] | 35 | 31
[9 empty] | 36 | 32 | КАЛИБРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 256 байт. Пользовательская программа может использовать по смоему усмотрению
[9 empty] | 37 | 33
[9 empty] | … | …
[9 empty] | 291 | 287
[9 empty] | 292 | 288 | CRC16_HW_Config
[9 empty] | 293 | 289
[9 empty] | 294 |  | CRC16
295
в DigLab_v2_MainProg_v3.003.zbin неверная длина ответа, не 10+DataSize, а 6+DataSize
Note on M11: Алексей Егорычев: При нажатии на ссылку открывается формат параметра
Note on M12: Алексей Егорычев: Версия печатной платы/схемы. Для корректировки работы программы. В случае замены датчика/и т.д.

## get_HW_Config_BT
Формат команды чтения конфигурации HARDWARE устройства адаптированная для BT модуля
Возврат в перечень команд
Запрос на чтение | [8 empty] | Команда чтения HW Конфигурации
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [7 empty] | 0 | 0xAA
1 | 10 | [7 empty] | 1 | 10+DataSize
2 | [8 empty] | 2
3 | 0x32 | [7 empty] | 3 | 0x31 | [7 empty] | 0 | dev_type
4 | DataOffset (0-287) | [7 empty] | 4 | DataOffset (0-287) | [7 empty] | 1 | dev_hw_vers
5 | [8 empty] | 5 | [8 empty] | 2 | RESERVED
6 | DataSize (1-288) | [7 empty] | 6 | DataSize (1-288) | [7 empty] | …
7 | [8 empty] | 7 | [8 empty] | 28
8 | CRC16 | [7 empty] | N | DATA | [7 empty] | 29
9 | [8 empty] | N+1 | CRC16 | [7 empty] | 30
[9 empty] | N+2 | [8 empty] | 31
[18 empty] | 32 | КАЛИБРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 256 байт. Пользовательская программа может использовать по смоему усмотрению
33
…
287
[18 empty] | 288 | CRC16_HW_Config
289
Note on W10: Алексей Егорычев: При нажатии на ссылку открывается формат параметра
Note on W11: Алексей Егорычев: Версия печатной платы/схемы. Для корректировки работы программы. В случае замены датчика/и т.д.

## set_UserData
Команда записи пользовательских калибровочных данных
Возврат в перечень команд
Запись польз.данных | [8 empty] | Ответ на запись польз.данных | [8 empty] | Формат пользовательских данных
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Физика, devType = 1
0 | 0xAA | [7 empty] | 0 | 0xAA | [7 empty] | Параметр | Сдвиг | Тип
1 | N+2 | [7 empty] | 1 | 9 | [7 empty] | k_TempSensor | 0 | float
2 | [8 empty] | 2 | [8 empty] | delta_TempSensor | 4 | float
3 | 0x40 | [7 empty] | 3 | 0x40 | [7 empty] | step_TempSensor | 8 | float
4 | USER_CALIBRATION_DATA_OFFSET (0-255) | [7 empty] | 4 | USER_CALIBRATION_DATA_OFFSET (0-255) | [7 empty] | k_TeslametrSensor | 12 | float
5 | USER_CALIBRATION_DATA_LEN (1-64) | [7 empty] | 5 | USER_CALIBRATION_DATA_LEN (1-64) | [7 empty] | delta_TeslametrSensor | 16 | float
6 | CMD: 0 - add data, 1 - write all data | [7 empty] | 6 | CMD: 0 - add data, 1 - write all data | [7 empty] | step_TeslametrSensor | 20 | float
7 | USER_CALIBRATION_DATA_BUF | [7 empty] | 7 | CRC16 | [7 empty] | k_VoltmeterSensor | 24 | float
… | [8 empty] | 8 | [8 empty] | delta_VoltmeterSensor | 28 | float
N | [17 empty] | step_VoltmeterSensor | 32 | float
N+1 | CRC16 | [7 empty] | Ответ на неверный формат | [8 empty] | k_AmpermetrSensor | 36 | float
N+2 | [9 empty] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | delta_AmpermetrSensor | 40 | float
[9 empty] | 0 | 0xAA | [7 empty] | step_AmpermetrSensor | 44 | float
[9 empty] | 1 | 6 | [7 empty] | delta_AbsolutePressure | 48 | float
[9 empty] | 2 | [8 empty] | Химия, devType = 2
[9 empty] | 3 | 0xFF | [7 empty] | Параметр | Сдвиг | Тип
[9 empty] | 4 | CRC16 | [7 empty] | k_pHSensor_inPH | 0 | float
[9 empty] | 5 | [8 empty] | delta_pHSensor_inPH | 4 | float
[18 empty] | step_pHSensor_inPH | 8 | float
[18 empty] | k_TempSensor | 12 | float
[18 empty] | delta_TempSensor | 16 | float
[18 empty] | step_TempSensor | 20 | float
[18 empty] | k1_ElectricalConductivitySensor | 24 | float
[18 empty] | delta1_ElectricalConductivitySensor | 28 | float
[18 empty] | k2_ElectricalConductivitySensor | 32 | float
[18 empty] | delta2_ElectricalConductivitySensor | 36 | float
[18 empty] | k3_ElectricalConductivitySensor | 40 | float
[18 empty] | delta3_ElectricalConductivitySensor | 44 | float
[18 empty] | step_ElectricalConductivitySensor | 48 | float
Биология, devType = 4
[18 empty] | Параметр | Сдвиг | Тип
[18 empty] | k_pHSensor_inPH | 0 | float
[18 empty] | delta_pHSensor_inPH | 4 | float
[18 empty] | step_pHSensor_inPH | 8 | float
[18 empty] | k_TempSensor | 12 | float
[18 empty] | delta_TempSensor | 16 | float
[18 empty] | step_TempSensor | 20 | float
[18 empty] | delta_Tout | 24 | float
[18 empty] | delta_HumiditySensor | 28 | float
[18 empty] | delta_LightSensor | 32 | float

## get_UserData
Команда чтения пользовательских калибровочных данных
Возврат в перечень команд
Запрос пользовательских данных | [8 empty] | Запись польз.данных
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [7 empty] | 0 | 0xAA
1 | 8 | [7 empty] | 1 | N
2 | [8 empty] | 2
3 | 0x41 | [7 empty] | 3 | 0x41
4 | USER_CALIBRATION_DATA_OFFSET (0-255) | [7 empty] | 4 | USER_CALIBRATION_DATA_OFFSET (0-255)
5 | USER_CALIBRATION_DATA_LEN (1-64) | [7 empty] | 5 | USER_CALIBRATION_DATA_LEN (1-64)
6 | CRC16 | [7 empty] | 6 | USER_CALIBRATION_DATA
7 | [8 empty] | …
N
[9 empty] | N+1 | CRC16
N+2
Ответ на неверный формат
[10 empty] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[9 empty] | 0 | 0xAA
[9 empty] | 1 | 6
2
[9 empty] | 3 | 0xFF
[9 empty] | 4 | CRC16
5

## atCmd_Exchange
Формат команды обмена AT-командами с BLE модулем
Возврат в перечень команд
Команда доступна только в режиме загрузчика. После первой принятой команды, устройство переходит в режим АТ-команд и все принимаемые данные от BLE-модуля определяет как команды. Для сброса режима АТ-команд требуется перезагрузить устройство
Отправка АТ-команды в BLE | [8 empty] | Прием AT-команды от BLE
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [7 empty] | 0 | 0xAA
1 | N | [7 empty] | 1 | N
2 | [8 empty] | 2
3 | 0x50 | [7 empty] | 3 | 0x50
4 | UART_SPEED (2400-230400) Любое значение | [7 empty] | 5 | UART_SPEED (2400-230400) Любое значение
5 | [8 empty] | 6
6 | [8 empty] | 7
7 | [8 empty] | 8
8 | AT-команда (ASCII коды) | [7 empty] | 9 | AT-команда (ASCII коды)
… | [8 empty] | …
N-2 | [8 empty] | N-2
N-1 | CRC16 | [7 empty] | N-1 | CRC16
N | [8 empty] | N
Ответ на неверный формат
[10 empty] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[9 empty] | 0 | 0xAA
[9 empty] | 1 | 6
2
[9 empty] | 3 | 0xFF
[9 empty] | 4 | CRC16
5

## bootloader_writeFlash
Формат команды записи страницы FLASH памяти основной программы. Данная команда предоставляет доступ ко всей странице памяти FLASH - 1024 байта
Возврат в перечень команд
Запись страницы FLASH программы | [8 empty] | Ответ на запись страницы
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [7 empty] | 0 | 0xAA
1 | 1031 | [7 empty] | 1 | 7
2 | [8 empty] | 2
3 | 0x80 | [7 empty] | 3 | 0x80
4 | Адрес страницы памяти (0…MAX) | [7 empty] | 4 | Адрес страницы памяти
5 | FLASH_PAGE_BYTE_0 | [7 empty] | 5 | CRC16
… | FLASH_PAGE_BYTE_N | [7 empty] | 6
1028 | FLASH_PAGE_BYTE_1023
1029 | CRC16
1030 | [8 empty] | Ответ на неверный формат
[10 empty] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[9 empty] | 0 | 0xAA
[9 empty] | 1 | 6
2
[9 empty] | 3 | 0xFF
[9 empty] | 4 | CRC16
5

## bootloader_readFlash
Формат команды чтения страницы FLASH памяти основной программы. Данная команда предоставляет доступ ко всей странице памяти FLASH - 1024 байта
Возврат в перечень команд
Запрос страницы FLASH памяти | [8 empty] | Ответ на запрос страницы FLASH памяти
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [7 empty] | 0 | 0xAA
1 | 7 | [7 empty] | 1 | 1031
2 | [8 empty] | 2
3 | 0x81 | [7 empty] | 3 | 0x81
4 | Адрес страницы памяти (0…MAX) | [7 empty] | 4 | Адрес страницы памяти (0…MAX)
5 | CRC16 | [7 empty] | 5 | FLASH_PAGE_BYTE_0
6 | [8 empty] | … | FLASH_PAGE_BYTE_N
[9 empty] | 1028 | FLASH_PAGE_BYTE_1023
[9 empty] | 1029 | CRC16
1030
Ответ на неверный формат
[10 empty] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[9 empty] | 0 | 0xAA
[9 empty] | 1 | 6
2
[9 empty] | 3 | 0xFF
[9 empty] | 4 | CRC16
5

## bl_writeFlash_BLE
Формат команды записи страницы FLASH памяти основной программы. Команда позволяет разбить страницу FLASH на блоки по 64 байт. Нужно последовательно записать 16 блоков, где первые 15 блоков контроллер наполняет массив, а по записи 16-го блока производится запись во FLASH память
Возврат в перечень команд
Запись страницы FLASH программы | [8 empty] | Ответ на запись страницы
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [7 empty] | 0 | 0xAA
1 | 12 + Количество байт | [7 empty] | 1 | 12
2 | [8 empty] | 2
3 | 0x8A | [7 empty] | 3 | 0x8A
4 | Адрес страницы памяти (0…MAX) | [7 empty] | 4 | Адрес страницы памяти (0…MAX)
5 | Адрес байта страницы (0-1023) | [7 empty] | 5 | Адрес байта страницы (0-1023)
6 | [8 empty] | 6
7 | Количество байт (1-1024) | [7 empty] | 7 | Количество байт (1-1024)
8 | [8 empty] | 8
9 | Флаг записи страницы: 0 - заполнение данных 1 - запись страницы | [7 empty] | 9 | 0 - заполнение, 1 - страница записана
10 | FLASH_PAGE_DATA[offset] + 0 | [7 empty] | 10 | CRC16
11 | FLASH_PAGE_DATA[offset] + … | [7 empty] | 11
N | FLASH_PAGE_DATA[offset] + qtt
N+1 | CRC16
N+2
Ответ на неверный формат
[10 empty] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[9 empty] | 0 | 0xAA
[9 empty] | 1 | 6
2
[9 empty] | 3 | 0xFF
[9 empty] | 4 | CRC16
5

## bl_readFlash_BLE
Формат команды чтения страницы FLASH памяти основной программы. Команда позволяет разбить страницу FLASH на блоки по 256 байт. ЧТЕНИЕ И ВЕРИФИКАЦИЮ можно производить только после полной записи страницы памяти, нужно заполнить все 4 блока страницы командой bl_writeFlash_BLE.
Возврат в перечень команд
Запрос на чтение FLASH памяти по блокам | [8 empty] | Ответ на запрос
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [7 empty] | 0 | 0xAA
1 | 10 | [7 empty] | 1 | 10 + Количество байт
2 | [8 empty] | 2
3 | 0x8B | [7 empty] | 3 | 0x8B
4 | Адрес страницы памяти | [7 empty] | 4 | Адрес страницы памяти
5 | Адрес байта страницы (0-1023) | [7 empty] | 5 | Адрес байта страницы (0-1023)
6 | [8 empty] | 6
7 | Количество байт для чтения (1-1024) | [7 empty] | 7 | Количество байт для чтения (1-1024)
8 | [8 empty] | 8
9 | CRC16 | [7 empty] | 9 | FLASH_PAGE_DATA
10 | [8 empty] | N | CRC16
N+1
Ответ на неверный формат
[10 empty] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[9 empty] | 0 | 0xAA
[9 empty] | 1 | 6
2
[9 empty] | 3 | 0xFF
[9 empty] | 4 | CRC16
5

## bootloader_get_FW_Cfg
Формат команды чтения конфигурации программного обеспечения
Возврат в перечень команд
Запрос конфига | [8 empty] | Ответ на запрос конфига
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [7 empty] | 0 | 0xAA
1 | 6 | [7 empty] | 1 | 66
2 | [8 empty] | 2
3 | 0x83 | [7 empty] | 3 | 0x83
4 | CRC16 | [7 empty] | 4 | SN (uint32_t)
5 | [8 empty] | 5
6
7
[9 empty] | 8 | RES32[0](uint32_t)
9
10
11
[9 empty] | 12 | RES32[1](uint32_t)
13
14
15
[9 empty] | 16 | RES32[2](uint32_t)
17
18
19
[9 empty] | 20 | RES32[3](uint32_t)
21
22
23
[9 empty] | 24 | RES32[4](uint32_t)
25
26
27
[9 empty] | 28 | RES32[5](uint32_t)
29
30
31
[9 empty] | 32 | RES32[6](uint32_t)
33
34
35
[9 empty] | 36 | firmware_CRC(uint16_t)
37
[9 empty] | 38 | firmware_lenght(uint16_t)
39
[9 empty] | 40 | RES16[0](uint16_t)
41
[9 empty] | 42 | RES16[1](uint16_t)
43
[9 empty] | 44 | RES16[2](uint16_t)
45
[9 empty] | 46 | RES16[3](uint16_t)
47
[9 empty] | 48 | RES16[4](uint16_t)
49
[9 empty] | 50 | RES16[5](uint16_t)
51
[9 empty] | 52 | FW_Vers(uint8_t)
[9 empty] | 53 | FW_date_dd(uint8_t)
[9 empty] | 54 | FW_date_mm(uint8_t)
[9 empty] | 55 | FW_date_yy(uint8_t)
[9 empty] | 56 | RES8[0](uint8_t)
[9 empty] | 57 | RES8[1](uint8_t)
[9 empty] | 58 | RES8[2](uint8_t)
[9 empty] | 59 | RES8[3](uint8_t)
[9 empty] | 60 | RES8[4](uint8_t)
[9 empty] | 61 | RES8[5](uint8_t)
[9 empty] | 62 | RES8[6](uint8_t)
[9 empty] | 63 | RES8[7](uint8_t)
[9 empty] | 64 | CRC16
65

## bootloader_set_FW_Cfg
Формат команды записи конфигурации программного обеспечения
Возврат в перечень команд
Запись конфига | [8 empty] | Ответ на запись конфига
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [7 empty] | 0 | 0xAA
1 | 66 | [7 empty] | 1 | 6
2 | [8 empty] | 2
3 | 0x82 | [7 empty] | 3 | 0x82
4 | SN (uint32_t) | [7 empty] | 4 | CRC16
5 | [8 empty] | 5
6
7 | [8 empty] | Ответ на неверный формат
8 | RES32[0](uint32_t) | [8 empty] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0xAA
10 | [8 empty] | 1 | 6
11 | [8 empty] | 2
12 | RES32[1](uint32_t) | [7 empty] | 3 | 0xFF
13 | [8 empty] | 4 | CRC16
14 | [8 empty] | 5
15
16 | RES32[2](uint32_t)
17
18
19
20 | RES32[3](uint32_t)
21
22
23
24 | RES32[4](uint32_t)
25
26
27
28 | RES32[5](uint32_t)
29
30
31
32 | RES32[6](uint32_t)
33
34
35
36 | firmware_CRC(uint16_t)
37
38 | firmware_lenght(uint16_t)
39
40 | RES16[0](uint16_t)
41
42 | RES16[1](uint16_t)
43
44 | RES16[2](uint16_t)
45
46 | RES16[3](uint16_t)
47
48 | RES16[4](uint16_t)
49
50 | RES16[5](uint16_t)
51
52 | FW_Vers(uint8_t)
53 | FW_date_dd(uint8_t)
54 | FW_date_mm(uint8_t)
55 | FW_date_yy(uint8_t)
56 | RES8[0](uint8_t)
57 | RES8[1](uint8_t)
58 | RES8[2](uint8_t)
59 | RES8[3](uint8_t)
60 | RES8[4](uint8_t)
61 | RES8[5](uint8_t)
62 | RES8[6](uint8_t)
63 | RES8[7](uint8_t)
64 | CRC16
65

## bootloader_init
Формат команды запуска загрузчика
Возврат в перечень команд
Запрос запуска загрузчика | [8 empty] | Ответ на запрос
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [7 empty] | 0 | 0xAA
1 | 6 | [7 empty] | 1 | 6
2 | [8 empty] | 2
3 | 0x84 | [7 empty] | 3 | 0x84
4 | CRC16 | [7 empty] | 4 | CRC16
5 | [8 empty] | 5
Ответ на неверный формат
[10 empty] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[9 empty] | 0 | 0xAA
[9 empty] | 1 | 6
2
[9 empty] | 3 | 0xFF
[9 empty] | 4 | CRC16
5

## bootloader_finish
Формат команды загрузки основной программы
Возврат в перечень команд
Запрос запуска основной программы | [8 empty] | Ответ на запрос
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [7 empty] | 0 | 0xAA
1 | 6 | [7 empty] | 1 | 6
2 | [8 empty] | 2
3 | 0x85 | [7 empty] | 3 | 0x85
4 | CRC16 | [7 empty] | 4 | CRC16
5 | [8 empty] | 5
Ответ на неверный формат
[10 empty] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[9 empty] | 0 | 0xAA
[9 empty] | 1 | 6
2
[9 empty] | 3 | 0xFF
[9 empty] | 4 | CRC16
5

## bl_set_FW_Cfg_BT
Формат команды записи конфигурации программного обеспечения
Возврат в перечень команд
Запись конфига | [8 empty] | Ответ на запись конфига
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [7 empty] | 0 | 0xAA
1 | 18 | [7 empty] | 1 | 6
2 | [8 empty] | 2
3 | 0x86 | [7 empty] | 3 | 0x86
4 | SN (uint32_t) | [7 empty] | 4 | CRC16
5 | [8 empty] | 5
6
7 | [8 empty] | Ответ на неверный формат
8 | firmware_CRC(uint16_t) | [8 empty] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0xAA
10 | firmware_lenght(uint16_t) | [7 empty] | 1 | 6
11 | [8 empty] | 2
12 | FW_Vers(uint8_t) | [7 empty] | 3 | 0xFF
13 | FW_date_dd(uint8_t) | [7 empty] | 4 | CRC16
14 | FW_date_mm(uint8_t) | [7 empty] | 5
15 | FW_date_yy(uint8_t)
16 | CRC16
17

## bl_get_FW_Cfg_BT
Формат команды чтения конфигурации программного обеспечения
Возврат в перечень команд
Запрос конфига | [8 empty] | Ответ на запрос конфига
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [7 empty] | 0 | 0xAA
1 | 6 | [7 empty] | 1 | 18
2 | [8 empty] | 2
3 | 0x87 | [7 empty] | 3 | 0x87
4 | CRC16 | [7 empty] | 4 | SN (uint32_t)
5 | [8 empty] | 5
6
7
[9 empty] | 8 | firmware_CRC(uint16_t)
9
[9 empty] | 10 | firmware_lenght(uint16_t)
11
[9 empty] | 12 | FW_Vers(uint8_t)
[9 empty] | 13 | FW_date_dd(uint8_t)
[9 empty] | 14 | FW_date_mm(uint8_t)
[9 empty] | 15 | FW_date_yy(uint8_t)
[9 empty] | 16 | CRC16
17

## bluetooth_AT_cmd
Формат обмена AT-командами с Bluetooth модулем
Возврат в перечень команд
После первой отправки данной команды программа переходит в режим АТ-команд, который не отключается до перезагрузки устройства. В режиме АТ-команд все данные, получаемые от BT-модуля отправляются в сторону ПК через USB интерфейс командой AT-Exchange
Отправка AT-команды | [8 empty] | Прием АТ-команды
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [7 empty] | 0 | 0xAA
1 | N+2 | [7 empty] | 1 | N+2
2 | [8 empty] | 2
3 | 0xA0 | [7 empty] | 3 | 0xA0
4 | AT-команда в модуль BT | [7 empty] | 4 | АТ-команда из модуля АТ
5 | [8 empty] | 5
N | [8 empty] | N
N+1 | CRC16 | [7 empty] | N+1 | CRC16
N+2 | [8 empty] | N+2
Ответ на неверный формат
[10 empty] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[9 empty] | 0 | 0xAA
[9 empty] | 1 | 6
2
[9 empty] | 3 | 0xFF
[9 empty] | 4 | CRC16
5

## boardStatistics
Запрос и управление статистикой платы
Возврат в перечень команд
Используется только в основном конфигураторе, для служебного пользования
Запрос | [9 empty] | Ответ данных статистики
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [8 empty] | 0 | 0xAA
1 | 7 | [8 empty] | 1 | 66
2 | [9 empty] | 2
3 | 0xFE | [8 empty] | 3 | 0xFE
4 | 0xC0DE | [7 empty] | КЛЮЧ СБРОСА СТАТИСТИКИ | 4 | Количество загрузок основной программы
5 | [9 empty] | 5
6 | CRC16 | [8 empty] | 6
7 | [9 empty] | 7
[10 empty] | 8 | Счетчик сбоев HardFault основной программы
Ответ на неверный формат | [9 empty] | 9
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 10
0 | 0xAA | [8 empty] | 11
1 | 6 | [8 empty] | 12 | Счетчик использования архива
2 | [9 empty] | 13
3 | 0xFF | [8 empty] | 14
4 | CRC16 | [8 empty] | 15
5 | [9 empty] | 16 | Время работы основной программы в секундах
17
18
19
[10 empty] | 20 | Время работы от аккумулятора в секундах
21
22
23
[10 empty] | 24 | РЕЗЕРВ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
[10 empty] | 40 | Счетчик обновлений ПО
41
[10 empty] | 42 | РЕЗЕРВ
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
[10 empty] | 64 | CRC16
65

## ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
Версии протокола proto_DigLab_v2
Возврат в перечень команд
| № Правки | Дата | Внесенные изменения
| 1 | 2022-01-16 | Первая версия документа
| 2 | 2022-01-17 | 1. Поправлена структура конфигурации firmWare с описанием резервных байт
2. Добавлен байт максимального размера основной программы в команду getInfo
| 3 | 2022-01-20 | 1. Исправлена ошибка в длинах команды, где N указывалось как длина, когда КС была на позициях N+1 и N+2
2. Добавлена команда обмена AT командами с BT модулем
3. Добавлен байт-индикатор режима АТ-команд в команду getInfo
| 4 | 2022-01-21 | 1. Изменено название основного конфига, располагающегося во FLASH памяти на - HARDWARE конфиг. Также конфиг прошивки теперь называется как FIRMWARE конфиг. Изменены названия команд на чтение и запись этих конфигов. Коды остались те же
2. Добавлена первая версия формата конфигурации HARDWARE, и команды на чтение/запись
| 5 | 2022-01-27 | 1. Изменена длина ответа на команду getInfo, длина полезных данных - 32 байта
2. Изменен формат команды запроса аппаратной конфигурации Чтение и запись. Добавлены описания полей
| 6 | 2022-01-28 | 1. Добавлен байт типа устройства devType в команду getInfo для информации о устройсве
2. Изменена структура команды get/set_HW_Config. Добавлен структура датчиков и прочее
3. Добавлен параметр user_CalibrationData_Size в аппаратную конфигурацию, который отображает размер пользовательских калибровочных данных
4. Добавлены команды на чтение и запись пользовательских калибровочных данных
5. Добавлен параметр ошибок работы программы в команду getInfo
| 7 | 2022-01-29 | Добавлена команда обмена с BLE модулем АТ-командами
| 8 | 2022-01-31 | Добавлен параметр версии загрузчика в команду getInfo
| 9 | 2022-01-31 | Исправлена ошибка в формате ответа на команду writePage. В поле полезных данных добавлен байт адреса страницы
| 10 | 2022-02-01 | Исправлена ошибка длины ответного пакета в команде getInfo
| 11 | 2022-02-02 | Команда getModBus_DATA заменена на команду proto_msgType_data_exchange
Добавлена команда proto_msgType_debug_RawData_exchange.
| 12 | 2022-02-07 | Добавлены поля данных для команды RawData, для считывания всех доступных параметров
| 13 | 2022-02-11 | Ошибка флага состояния конфигов в команде getInfo.
Добавлены поля ошибок в команду getInfo работы программы
Добавлена команда чтения данных по формату
| 14 | 2022-02-14 | Добавлена команда запуска сохранения архивных данных
Добавлен байт счетчик текущих записей архива в команду getInfo
Удален байт статуса архива из команды getInfo
| 15 | 2022-03-03 | Удален параметр размера пользовательских данных из конфигурации HW
Сокращен размер поля данных аппаратной конфигурации для ПО платы до 30 байт
Сокращен размер поля калибровочных данных в HW конфигурации до 128 байт
Изменена общая длина размера HW конфигурации до 166 байт
Зафиксирован максимальный размер пользовательских калибровочных данных - 128 байт
| 16 | 2022-03-04 | Установлена длина конфигурации HW и полезных данных: 30 байт для внутреннего пользования, 256 байт калибровочных
Установлена размер пользовательских калибровочных данных - 256 байт
| 17 | 2022-03-05 | Изменено название команд чтения/записи flash памяти бутлоадера - proto_msgType_bootloader_readFlash/writeFlash
Добавлены 2 команды чтения и записи Flash памяти через интерфейс BLE - proto_msgType_bootloader_readFlash_BLE/writeFlash_BLE
| 18 | 2022-03-12 | Изменен размер блока записи FLASH памяти в команде бутлоадера writeFlash_BLE на 64 байта
Размер блока данных чтения FLASH памяти в команде readFlash_BLE остался прежним - 256 байт (влезают в 400 байт возможной получаемой инф по BLE)
| 19 | 2022-03-14 | Установлен минимальный размер архива - 2 записи
| 20 | 2022-03-15 | Изменена структура HW Конфигурации. Размер резервированной памяти для нужд программы увеличен до 32 байт, размер пакета до 296 байт
Введена структура заводских калибровочных данных в поля аппаратной конфигурации
Изменен формат ответа на команду setUserData. В ответе отправляется адресация, которая запрошена на запись, а также тип команды
| 21 | 2022-03-16 | Изменена команда BLE_AT_Cmd, параметр скорости UART интерфейса из списка заменен действительным значением baudrate
Введена команда запроса статистики использования платы
| 22 | 2022-03-19 | Изменено назначение поля "Режим работы" команды getInfo на параметр - "инициализация устройства", чтобы можно было подключать разные девайсы
| 23 | 2022-03-20 | Добавлена поддержка загрузчика и программы фотоколориметра
Добавлены поля доступа к командам проекта фотоколориметра на главной странице описания
Внесены ветвления в команду data_Exchange, добавлены форматы обмена данных, согласно подключенному устройству
Внесены ветвления в команду rawData_exchange, добавлены форматы обмена данных, согласно подключенному устройсву, аналогично п.25
Добавлен код ошибки - ошибка загрузки конфигурации в бутлоадере
Добавлен временный формат обмена данными с фотоколориметром в команде get_rawData
| 24 | 2022-03-09 | Добавлены поля длины пакетов на главной страницы
| 25 | 2022-04-11 | Добавлены команды для работы по BT. Серьезные изменения, тут все и не опишешь =(

## getData_ФОРМАТ_DigLab
Формат команды обмена данными c платой цифровых лабораторий. Чтение и запись информации. Данный формат используется программой цифровых лабораторий в команде data_Exchange
Возврат в описание команды data_Exchange
Возврат в перечень команд
Команда чтения данных с платы с параметрами управления | [9 empty] | Ответ на команду чтения
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [8 empty] | 0 | 0xAA
1 | 6-8 | [8 empty] | 1 | 70
2 | [9 empty] | 2
3 | 0x10 | [8 empty] | 3 | 0x10
4 | Новая шкала акселерометра | [7 empty] | Общее | 4 |  |  |  |  | PRESS_OK | HUM_OK | LIGHT_OK | ACCEL_OK | 1
5 | Новый диапазон кондуктометра | [8 empty] | 5 | Шкала кондуктометра (1К/10К/100К) | [7 empty] | 2
6 | CRC16 | [8 empty] | 6 | Таймер работы устройства в миллисекундах (uint32_t) | [7 empty] | 3
7 | [9 empty] | 7 | [8 empty] | 4
[10 empty] | 8 | [8 empty] | 5
[10 empty] | 9 | [8 empty] | 6
Ответ на неверный формат | [8 empty] | Аналого-цифровой преобразователь | 10 | Температура, °С * 100 (int16_t) | [7 empty] | 7
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 11 | [8 empty] | 8
0 | 0xAA | [8 empty] | 12 | Напряжение канал 0, мВ (float) | [7 empty] | 9
1 | 6 | [8 empty] | 13 | [8 empty] | 10
2 | [9 empty] | 14 | [8 empty] | 11
3 | 0xFF | [8 empty] | 15 | [8 empty] | 12
4 | CRC16 | [8 empty] | 16 | Напряжение канал 1, мВ (float) | [7 empty] | 13
5 | [9 empty] | 17 | [8 empty] | 14
[10 empty] | 18 | [8 empty] | 15
[10 empty] | 19 | [8 empty] | 16
[10 empty] | 20 | Напряжение канал 2, мВ (float) | [7 empty] | 17
[10 empty] | 21 | [8 empty] | 18
[10 empty] | 22 | [8 empty] | 19
[10 empty] | 23 | [8 empty] | 20
[10 empty] | 24 | Напряжение канал 3, мВ (float) | [7 empty] | 21
[10 empty] | 25 | [8 empty] | 22
[10 empty] | 26 | [8 empty] | 23
[10 empty] | 27 | [8 empty] | 24
[9 empty] | Акселерометр | 28 | Ускорение, ось Х (int16_t) | [7 empty] | 25
[10 empty] | 29 | [8 empty] | 26
[10 empty] | 30 | Ускорение, ось Y (int16_t) | [7 empty] | 27
[10 empty] | 31 | [8 empty] | 28
[10 empty] | 32 | Ускорение, ось Z (int16_t) | [7 empty] | 29
[10 empty] | 33 | [8 empty] | 30
[10 empty] | 34 | Шкала измерения (2G/4G/8G/16G) | [7 empty] | 31
[10 empty] | 35 | Датчик освещенности, люкс (float) | [7 empty] | 32
[10 empty] | 36 | [8 empty] | 33
[10 empty] | 37 | [8 empty] | 34
[10 empty] | 38 | [8 empty] | 35
[9 empty] | Датчик влажности | 39 | Влажность, %RH * 100 (uint16_t) | [7 empty] | 36
[10 empty] | 40 | [8 empty] | 37
[10 empty] | 41 | Температура, °С * 100 (int16_t) | [7 empty] | 38
[10 empty] | 42 | [8 empty] | 39
[9 empty] | Датчик давления | 43 | Давление, мБар (float) | [7 empty] | 40
[10 empty] | 44 | [8 empty] | 41
[10 empty] | 45 | [8 empty] | 42
[10 empty] | 46 | [8 empty] | 43
[10 empty] | 47 | Температура, °С * 100 (int16_t) | [7 empty] | 44
[10 empty] | 48 | [8 empty] | 45
[10 empty] | 49 | RESERVED
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
[10 empty] | 68 | CRC16
69

## getData_ФОРМАТ_PhotoCol
Формат команды обмена данными c платой мультидатчика фотоколориметра. Чтение и запись информации. Данный формат используется программой фотоколориметра в команде data_Exchange
Возврат в описание команды data_Exchange
Возврат в перечень команд
Формат пока не утвержден

## rawData_ФОРМАТ_DigLab
Формат команды обмена отладочными данными c платой цифровых лабораторий. Чтение и запись информации. Данный формат используется программой цифровых лабораторий в команде rawData_Exchange
Возврат в описание команды rawData_exchange
Возврат в перечень команд
Команда чтения данных с платы | [9 empty] | Байт | Содерж | Ответ на команду
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [8 empty] | 0 |  | 0xAA
1 | 9 | [8 empty] | 1 |  | 262
2 | [9 empty] | 2
3 | 0x1F | [8 empty] | 3 |  | 0x30
4 | bsp_set_HC595_OutData | [8 empty] | 4 | 0 | LED2_G | LED2_B | LED1_R | LED1_G | LED1_B | PU_100K | PU_10K | PU_1K
5 | bsp_set_BLE | [8 empty] | 5 | 1 | bsp_Bluetooth_RESET
6 | bsp_set_Accel_newScale | [8 empty] | 6 | 2
7 | CRC16 | [8 empty] | 7 | 3 | [7 empty] | LED2_R
8 | [9 empty] | 8 | 4 | RESERVED
[10 empty] | 9 | 5
[10 empty] | 10 | 6
Ответ на неверный формат | [9 empty] | 11 | 7
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 12 | 8
0 | 0xAA | [8 empty] | 13 | 9
1 | 6 | [8 empty] | 14 | 10
2 | [9 empty] | 15 | 11
3 | 0xFF | [8 empty] | 16 | 12
4 | CRC16 | [8 empty] | 17 | 13
5 | [9 empty] | 18 | 14
[10 empty] | 19 | 15
[10 empty] | 20 | 16
[10 empty] | 21 | 17
[10 empty] | 22 | 18
[10 empty] | 23 | 19
[10 empty] | 24 | 20
[10 empty] | 25 | 21
[10 empty] | 26 | 22
[10 empty] | 27 | 23
[10 empty] | 28 | 24
[10 empty] | 29 | 25
[10 empty] | 30 | 26
[10 empty] | 31 | 27
[10 empty] | 32 | 28
[10 empty] | 33 | 29
[10 empty] | 34 | 30
[10 empty] | 35 | 31
[9 empty] | СТАТИСТИКА | 36 | 32 | Время работы (мСек) uint32_t
[10 empty] | 37 | 33
[10 empty] | 38 | 34
[10 empty] | 39 | 35
[10 empty] | 40 | 36
[10 empty] | 41 | 37
[10 empty] | 42 | 38
[10 empty] | 43 | 39
[10 empty] | 44 | 40
[10 empty] | 45 | 41
[10 empty] | 46 | 42
[10 empty] | 47 | 43
[10 empty] | 48 | 44
[10 empty] | 49 | 45
[10 empty] | 50 | 46
[10 empty] | 51 | 47
[10 empty] | 52 | 48
[10 empty] | 53 | 49
[10 empty] | 54 | 50
[10 empty] | 55 | 51
[10 empty] | 56 | 52
[10 empty] | 57 | 53
[10 empty] | 58 | 54
[10 empty] | 59 | 55
[10 empty] | 60 | 56
[10 empty] | 61 | 57
[10 empty] | 62 | 58
[10 empty] | 63 | 59
[10 empty] | 64 | 60
[10 empty] | 65 | 61
[10 empty] | 66 | 62
[10 empty] | 67 | 63
[10 empty] | 68 | 64 | Счетчик ошибок таймаутов ответа устройств I2C uint16_t
[10 empty] | 69 | 65
[10 empty] | 70 | 66 | Счетчик сбоя работы I2C, таймаут обработчика (uint16_t)
[10 empty] | 71 | 67
[10 empty] | 72 | 68 | Счетчик сбоев работы акселерометра LIS3DH (uint16_t)
[10 empty] | 73 | 69
[10 empty] | 74 | 70 | Счетчик сбоев работы EEPROM памяти AT24C64 (uint16_t)
[10 empty] | 75 | 71
[10 empty] | 76 | 72 | Счетчик сбоев работы датчика освещенности MAX44009 (uint16_t)
[10 empty] | 77 | 73
[10 empty] | 78 | 74 | Счетчик сбоев работы датчика влажности SHT20 (uint16_t)
[10 empty] | 79 | 75
[10 empty] | 80 | 76 | Счетчик сбоев работы датчика давления MS5837 (uint16_t)
[10 empty] | 81 | 77
[10 empty] | 82 | 78
[10 empty] | 83 | 79
[10 empty] | 84 | 80
[10 empty] | 85 | 81
[10 empty] | 86 | 82
[10 empty] | 87 | 83
[10 empty] | 88 | 84
[10 empty] | 89 | 85
[10 empty] | 90 | 86
[10 empty] | 91 | 87
[10 empty] | 92 | 88
[10 empty] | 93 | 89
[10 empty] | 94 | 90
[10 empty] | 95 | 91
[10 empty] | 96 | 92
[10 empty] | 97 | 93
[10 empty] | 98 | 94
[10 empty] | 99 | 95
[9 empty] | ДАННЫЕ АЦП ADS1220 | 100 | 96 | Калибровочное значение (float)
[10 empty] | 101 | 97
[10 empty] | 102 | 98
[10 empty] | 103 | 99
[10 empty] | 104 | 100 | Напряжение, канал 0 (мВ) (float)
[10 empty] | 105 | 101
[10 empty] | 106 | 102
[10 empty] | 107 | 103
[10 empty] | 108 | 104 | Напряжение, канал 1 (мВ) (float)
[10 empty] | 109 | 105
[10 empty] | 110 | 106
[10 empty] | 111 | 107
[10 empty] | 112 | 108 | Напряжение, канал 2 (мВ) (float)
[10 empty] | 113 | 109
[10 empty] | 114 | 110
[10 empty] | 115 | 111
[10 empty] | 116 | 112 | Напряжение, канал 3 (мВ) (float)
[10 empty] | 117 | 113
[10 empty] | 118 | 114
[10 empty] | 119 | 115
[10 empty] | 120 | 116 | Температура (°С) (float)
[10 empty] | 121 | 117
[10 empty] | 122 | 118
[10 empty] | 123 | 119
[10 empty] | 124 | 120 | № Цикла измерения
[10 empty] | 125 | 121 | Статус работы устройства
[10 empty] | 126 | 122 | RESERVED
[10 empty] | 127 | 123
[10 empty] | 128 | 124
[10 empty] | 129 | 125
[10 empty] | 130 | 126
[10 empty] | 131 | 127
[9 empty] | Данные акселерометра | 132 | 128 | Ускорение, ось X
[10 empty] | 133 | 129
[10 empty] | 134 | 130 | Ускорение, ось Y
[10 empty] | 135 | 131
[10 empty] | 136 | 132 | Ускорение, ось Z
[10 empty] | 137 | 133
[10 empty] | 138 | 134 | № Цикла измерения
[10 empty] | 139 | 135 | Статус работы устройства
[10 empty] | 140 | 136 | Текущее значение шкалы измерения (2G/4G/8G/16G)
[10 empty] | 141 | 137 | RESERVED
[10 empty] | 142 | 138
[10 empty] | 143 | 139
[10 empty] | 144 | 140
[10 empty] | 145 | 141
[10 empty] | 146 | 142
[10 empty] | 147 | 143
[10 empty] | 148 | 144
[10 empty] | 149 | 145
[10 empty] | 150 | 146
[10 empty] | 151 | 147
[10 empty] | 152 | 148
[10 empty] | 153 | 149
[10 empty] | 154 | 150
[10 empty] | 155 | 151
[10 empty] | 156 | 152
[10 empty] | 157 | 153
[10 empty] | 158 | 154
[10 empty] | 159 | 155
[10 empty] | 160 | 156
[10 empty] | 161 | 157
[10 empty] | 162 | 158
[10 empty] | 163 | 159
[9 empty] | Данные MAX44009 | 164 | 160 | Люкс (lux) (float)
[10 empty] | 165 | 161
[10 empty] | 166 | 162
[10 empty] | 167 | 163
[10 empty] | 168 | 164 | № Цикла измерения
[10 empty] | 169 | 165 | Статус работы устройства
[10 empty] | 170 | 166 | RESERVED
[10 empty] | 171 | 167
[10 empty] | 172 | 168
[10 empty] | 173 | 169
[10 empty] | 174 | 170
[10 empty] | 175 | 171
[10 empty] | 176 | 172
[10 empty] | 177 | 173
[10 empty] | 178 | 174
[10 empty] | 179 | 175
[10 empty] | 180 | 176
[10 empty] | 181 | 177
[10 empty] | 182 | 178
[10 empty] | 183 | 179
[10 empty] | 184 | 180
[10 empty] | 185 | 181
[10 empty] | 186 | 182
[10 empty] | 187 | 183
[10 empty] | 188 | 184
[10 empty] | 189 | 185
[10 empty] | 190 | 186
[10 empty] | 191 | 187
[10 empty] | 192 | 188
[10 empty] | 193 | 189
[10 empty] | 194 | 190
[10 empty] | 195 | 191
[9 empty] | Данные гигрометра SHT20 | 196 | 192 | Влажность (%RH) (float)
[10 empty] | 197 | 193
[10 empty] | 198 | 194
[10 empty] | 199 | 195
[10 empty] | 200 | 196 | Температура(°С) (float)
[10 empty] | 201 | 197
[10 empty] | 202 | 198
[10 empty] | 203 | 199
[10 empty] | 204 | 200 | № Цикла измерения
[10 empty] | 205 | 201 | Статус работы устройства
[10 empty] | 206 | 202 | RESERVED
[10 empty] | 207 | 203
[10 empty] | 208 | 204
[10 empty] | 209 | 205
[10 empty] | 210 | 206
[10 empty] | 211 | 207
[10 empty] | 212 | 208
[10 empty] | 213 | 209
[10 empty] | 214 | 210
[10 empty] | 215 | 211
[10 empty] | 216 | 212
[10 empty] | 217 | 213
[10 empty] | 218 | 214
[10 empty] | 219 | 215
[10 empty] | 220 | 216
[10 empty] | 221 | 217
[10 empty] | 222 | 218
[10 empty] | 223 | 219
[10 empty] | 224 | 220
[10 empty] | 225 | 221
[10 empty] | 226 | 222
[10 empty] | 227 | 223
[9 empty] | Данные датчика давления MS5837 | 228 | 224 | Давление (мБар) (float)
[10 empty] | 229 | 225
[10 empty] | 230 | 226
[10 empty] | 231 | 227
[10 empty] | 232 | 228 | Температура(°С) (float)
[10 empty] | 233 | 229
[10 empty] | 234 | 230
[10 empty] | 235 | 231
[10 empty] | 236 | 232 | [CALIBRATION] CRC + Factory defined
[10 empty] | 237 | 233
[10 empty] | 238 | 234 | [CALIBRATION] C1
[10 empty] | 239 | 235
[10 empty] | 240 | 236 | [CALIBRATION] C2
[10 empty] | 241 | 237
[10 empty] | 242 | 238 | [CALIBRATION] C3
[10 empty] | 243 | 239
[10 empty] | 244 | 240 | [CALIBRATION] C4
[10 empty] | 245 | 241
[10 empty] | 246 | 242 | [CALIBRATION] C5
[10 empty] | 247 | 243
[10 empty] | 248 | 244 | [CALIBRATION] C6
[10 empty] | 249 | 245
[10 empty] | 250 | 246 | № Цикла измерения
[10 empty] | 251 | 247 | Статус работы устройства
[10 empty] | 252 | 248 | RESERVED
[10 empty] | 253 | 249
[10 empty] | 254 | 250
[10 empty] | 255 | 251
[10 empty] | 256 | 252
[10 empty] | 257 | 253
[10 empty] | 258 | 254
[10 empty] | 259 | 255
[10 empty] | 260 |  | CRC16
261
Note on B12: Алексей Егорычев: Параметры могут быть упущены

## rawData_формат_PhotoCol
Формат команды обмена отладочными данными c платой мультидатчика фотоколориметра. Чтение и запись информации. Данный формат используется программой фотоколориметра в команде rawData_Exchange
Возврат в описание команды rawData_exchange
Возврат в перечень команд
Команда чтения данных с платы | [8 empty] | Байт | Содерж | Ответ на команду | [7 empty] | ФОРМАТ ВРЕМЕННЫЙ!!!!!
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 0xAA | [7 empty] | 0 |  | 0xAA
1 | 18 | [7 empty] | 1 |  | 262
2 | [8 empty] | 2
3 | 0x1F | [7 empty] | 3 |  | 0x30
4 | Процент ШИМ, красный (float) | [7 empty] | 4 | 0 | Время работы (мСек) uint32_t
5 | [8 empty] | 5 | 1
6 | [8 empty] | 6 | 2
7 | [8 empty] | 7 | 3
8 | Процент ШИМ, зеленый (float) | [7 empty] | 8 | 4 | Значение АЦП, действительное uint32_t
9 | [8 empty] | 9 | 5
10 | [8 empty] | 10 | 6
11 | [8 empty] | 11 | 7
12 | Процент ШИМ, синий (float) | [7 empty] | 12 | 8 | Значение АЦП, усредненное (float)
13 | [8 empty] | 13 | 9
14 | [8 empty] | 14 | 10
15 | [8 empty] | 15 | 11
16 | CRC16 | [7 empty] | 16 | 12 | Текущий ШИМ, красный (float)
17 | [8 empty] | 17 | 13
[9 empty] | 18 | 14
Ответ на неверный формат | [8 empty] | 19 | 15
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 16 | Текущий ШИМ,зеленый (float)
0 | 0xAA | [7 empty] | 21 | 17
1 | 6 | [7 empty] | 22 | 18
2 | [8 empty] | 23 | 19
3 | 0xFF | [7 empty] | 24 | 20 | Текущий ШИМ, синий (float)
4 | CRC16 | [7 empty] | 25 | 21
5 | [8 empty] | 26 | 22
[9 empty] | 27 | 23
[9 empty] | 28 | 24 | Значение люкс (float)
[9 empty] | 29 | 25
[9 empty] | 30 | 26
[9 empty] | 31 | 27
[9 empty] | 32 | 28 | RESERVED
[9 empty] | 33 | 29
[9 empty] | 34 | 30
[9 empty] | 35 | 31
[9 empty] | 36 | 32
[9 empty] | 37 | 33
[9 empty] | 38 | 34
[9 empty] | 39 | 35
[9 empty] | 40 | 36
[9 empty] | 41 | 37
[9 empty] | 42 | 38
[9 empty] | 43 | 39
[9 empty] | 44 | 40
[9 empty] | 45 | 41
[9 empty] | 46 | 42
[9 empty] | 47 | 43
[9 empty] | 48 | 44
[9 empty] | 49 | 45
[9 empty] | 50 | 46
[9 empty] | 51 | 47
[9 empty] | 52 | 48
[9 empty] | 53 | 49
[9 empty] | 54 | 50
[9 empty] | 55 | 51
[9 empty] | 56 | 52
[9 empty] | 57 | 53
[9 empty] | 58 | 54
[9 empty] | 59 | 55
[9 empty] | 60 | 56
[9 empty] | 61 | 57
[9 empty] | 62 | 58
[9 empty] | 63 | 59
[9 empty] | 64 | 60
[9 empty] | 65 | 61
[9 empty] | 66 | 62
[9 empty] | 67 | 63
[9 empty] | 68 | 64
[9 empty] | 69 | 65
[9 empty] | 70 | 66
[9 empty] | 71 | 67
[9 empty] | 72 | 68
[9 empty] | 73 | 69
[9 empty] | 74 | 70
[9 empty] | 75 | 71
[9 empty] | 76 | 72
[9 empty] | 77 | 73
[9 empty] | 78 | 74
[9 empty] | 79 | 75
[9 empty] | 80 | 76
[9 empty] | 81 | 77
[9 empty] | 82 | 78
[9 empty] | 83 | 79
[9 empty] | 84 | 80
[9 empty] | 85 | 81
[9 empty] | 86 | 82
[9 empty] | 87 | 83
[9 empty] | 88 | 84
[9 empty] | 89 | 85
[9 empty] | 90 | 86
[9 empty] | 91 | 87
[9 empty] | 92 | 88
[9 empty] | 93 | 89
[9 empty] | 94 | 90
[9 empty] | 95 | 91
[9 empty] | 96 | 92
[9 empty] | 97 | 93
[9 empty] | 98 | 94
[9 empty] | 99 | 95
[9 empty] | 100 | 96
[9 empty] | 101 | 97
[9 empty] | 102 | 98
[9 empty] | 103 | 99
[9 empty] | 104 | 100
[9 empty] | 105 | 101
[9 empty] | 106 | 102
[9 empty] | 107 | 103
[9 empty] | 108 | 104
[9 empty] | 109 | 105
[9 empty] | 110 | 106
[9 empty] | 111 | 107
[9 empty] | 112 | 108
[9 empty] | 113 | 109
[9 empty] | 114 | 110
[9 empty] | 115 | 111
[9 empty] | 116 | 112
[9 empty] | 117 | 113
[9 empty] | 118 | 114
[9 empty] | 119 | 115
[9 empty] | 120 | 116
[9 empty] | 121 | 117
[9 empty] | 122 | 118
[9 empty] | 123 | 119
[9 empty] | 124 | 120
[9 empty] | 125 | 121
[9 empty] | 126 | 122
[9 empty] | 127 | 123
[9 empty] | 128 | 124
[9 empty] | 129 | 125
[9 empty] | 130 | 126
[9 empty] | 131 | 127
[9 empty] | 132 | 128
[9 empty] | 133 | 129
[9 empty] | 134 | 130
[9 empty] | 135 | 131
[9 empty] | 136 | 132
[9 empty] | 137 | 133
[9 empty] | 138 | 134
[9 empty] | 139 | 135
[9 empty] | 140 | 136
[9 empty] | 141 | 137
[9 empty] | 142 | 138
[9 empty] | 143 | 139
[9 empty] | 144 | 140
[9 empty] | 145 | 141
[9 empty] | 146 | 142
[9 empty] | 147 | 143
[9 empty] | 148 | 144
[9 empty] | 149 | 145
[9 empty] | 150 | 146
[9 empty] | 151 | 147
[9 empty] | 152 | 148
[9 empty] | 153 | 149
[9 empty] | 154 | 150
[9 empty] | 155 | 151
[9 empty] | 156 | 152
[9 empty] | 157 | 153
[9 empty] | 158 | 154
[9 empty] | 159 | 155
[9 empty] | 160 | 156
[9 empty] | 161 | 157
[9 empty] | 162 | 158
[9 empty] | 163 | 159
[9 empty] | 164 | 160
[9 empty] | 165 | 161
[9 empty] | 166 | 162
[9 empty] | 167 | 163
[9 empty] | 168 | 164
[9 empty] | 169 | 165
[9 empty] | 170 | 166
[9 empty] | 171 | 167
[9 empty] | 172 | 168
[9 empty] | 173 | 169
[9 empty] | 174 | 170
[9 empty] | 175 | 171
[9 empty] | 176 | 172
[9 empty] | 177 | 173
[9 empty] | 178 | 174
[9 empty] | 179 | 175
[9 empty] | 180 | 176
[9 empty] | 181 | 177
[9 empty] | 182 | 178
[9 empty] | 183 | 179
[9 empty] | 184 | 180
[9 empty] | 185 | 181
[9 empty] | 186 | 182
[9 empty] | 187 | 183
[9 empty] | 188 | 184
[9 empty] | 189 | 185
[9 empty] | 190 | 186
[9 empty] | 191 | 187
[9 empty] | 192 | 188
[9 empty] | 193 | 189
[9 empty] | 194 | 190
[9 empty] | 195 | 191
[9 empty] | 196 | 192
[9 empty] | 197 | 193
[9 empty] | 198 | 194
[9 empty] | 199 | 195
[9 empty] | 200 | 196
[9 empty] | 201 | 197
[9 empty] | 202 | 198
[9 empty] | 203 | 199
[9 empty] | 204 | 200
[9 empty] | 205 | 201
[9 empty] | 206 | 202
[9 empty] | 207 | 203
[9 empty] | 208 | 204
[9 empty] | 209 | 205
[9 empty] | 210 | 206
[9 empty] | 211 | 207
[9 empty] | 212 | 208
[9 empty] | 213 | 209
[9 empty] | 214 | 210
[9 empty] | 215 | 211
[9 empty] | 216 | 212
[9 empty] | 217 | 213
[9 empty] | 218 | 214
[9 empty] | 219 | 215
[9 empty] | 220 | 216
[9 empty] | 221 | 217
[9 empty] | 222 | 218
[9 empty] | 223 | 219
[9 empty] | 224 | 220
[9 empty] | 225 | 221
[9 empty] | 226 | 222
[9 empty] | 227 | 223
[9 empty] | 228 | 224
[9 empty] | 229 | 225
[9 empty] | 230 | 226
[9 empty] | 231 | 227
[9 empty] | 232 | 228
[9 empty] | 233 | 229
[9 empty] | 234 | 230
[9 empty] | 235 | 231
[9 empty] | 236 | 232
[9 empty] | 237 | 233
[9 empty] | 238 | 234
[9 empty] | 239 | 235
[9 empty] | 240 | 236
[9 empty] | 241 | 237
[9 empty] | 242 | 238
[9 empty] | 243 | 239
[9 empty] | 244 | 240
[9 empty] | 245 | 241
[9 empty] | 246 | 242
[9 empty] | 247 | 243
[9 empty] | 248 | 244
[9 empty] | 249 | 245
[9 empty] | 250 | 246
[9 empty] | 251 | 247
[9 empty] | 252 | 248
[9 empty] | 253 | 249
[9 empty] | 254 | 250
[9 empty] | 255 | 251
[9 empty] | 256 | 252
[9 empty] | 257 | 253
[9 empty] | 258 | 254
[9 empty] | 259 | 255
[9 empty] | 260 |  | CRC16
261